## Sheet1
○
×
№ | 該当項目 | 提案書 ページ | 対応レベル |  |  |  | 備考欄
|  |  | 標準対応 （対応可） | パラメータ | カスタマイズ | 対応不可
1.電子カルテシステムサーバ
1 | 1-1 ハードウェア要件
2 | 中央処理装置のプロセッサクロックレートは、Intel社製 Xeon 2.0 GHz同等以上で、 *2プロセッサ以上の SMP(Symmetric Multi Processor)で構成されていること。
3 | システムの主記憶容量は、16GB 以上であること。
4 | システム用内蔵ディスクは、ミラーリングにより二重化し、障害時には、システムを 停止することなく業務継続できる障害ディスクを交換できること。
5 | バックアップ装置を有すること。
6 | 冗長化された電源装置及び冷却機構を有すること。
7 | タワー型タイプのサーバであること。
8 | システム管理用のコンソールを有し、システム構成の管理が容易に行えること。
9 | 1000BASE.SX のインタフェースを2個実装し、冗長構成であること。
10 | 無停電装置を保有すること。
11 | 1-２ ソフトウェア要件
12 | Microsoft社製 Windows Server2022相当以上の機能を有すること。
13 | 通信プロトコルとして TCP/IP を実装すること。
14 | 停電電源装置からの停電通知によって、アプリケーション停止、システム停止、 シャットダウンを自動的に行う機能を有すること。
15 | 1-３ データベース
16 | SQL Server 2022 相当以上の機能を有すること。
２.ストレージ
17 | ２-1 ストレージ装置要件
18 | 管理対象を集中化することによるシステム運用の容易性を目的とし、SANやNAS 等でストレージを統合す ること。 ストレージ機能には、ディスク、テープ装置等が含まれる。 | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
19 | ストレージ制御装置を二重化し、データ入出力経路と関連付けること。ストレージ制御 装置の障害発生時にも無停止運転であること。
20 | ストレージ制御装置、ストレージ筐体の電源系統、FAN 等は冗長化構成とし、障害が 発生時した場合でも無停止運転であること。
21 | ストレージ物理容量は、システムの稼動に支障が生じないように十分なディスク容量を用意すること。
22 | ２-２ ストレージ機能要件
23 | RAID 0、1、5、10 等が可能であること。 | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
24 | ストレージ機能として高速コピー、ミラーリングが可能なこと。
３.デスクトップ端末
25 | ３-１ ハードウェア要件
26 | デスクトップ端末台数及び設置場所については仕様書（6.導入機器数）に準ずること。 | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
27 | CPU は、Intel 社製 Core i5 プロセッサ 2.6GHz以上の性能を有すること。
28 | 主記憶容量は16GB以上有すること。
29 | DVD-ROM ドライブを内蔵すること。 内臓できない場合は、外付けのドライブを用意すること。
30 | 入力装置として JIS 配列準拠の日本語キーボード及び光学式マウスを備えていること。
31 | イーサネット LAN ポートのインタフェース(1000BASE-T)を有すること。
32 | HDMI、DisplayPortやVGAなど映像出力ポートを2個以上有すること。
33 | USB 2.0 同等以上のポートを2個以上有すること。
34 | 記録媒体は256GB以上のSSDを有すること。
35 | ３-２ ソフトウェア要件
36 | Microsoft 社製 Windows 11 Pro 以上であること。 | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
37 | 認証機能のサポートについて IEEE802.1x 相当の機能を実装すること。
38 | 提案システムがインターネットに接続する仕様の場合は、コンピュータウィルスチェック機能を有すること。また、パターンファイルがウィルス管理サーバから自動的に更新されること。
４.ディスプレイ
39 | ４-１ 汎用モニタのハードウェア要件
40 | 画面解像度が 1,920×1,080 ドット以上であること。最大表示色数が 1,619 万色以上であること。 | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
41 | 画面領域が 23インチワイド以上であり、パネルタイプは TFT 液晶であること。
5.ノート端末
42 | 5-１ ハードウェア要件
43 | ノートパソコン台数及び設置場所については仕様書（6.導入機器数）に準ずること。 | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
44 | CPU は、Intel社製 Core i5 2.4GHz同等以上を搭載すること。
45 | 主記憶容量は16GB以上有すること。
46 | 内蔵ワイヤレス LAN(IEEE802.11g/n/ac、Wi-Fi 準拠)を有すること。
47 | ディスプレイは、13.0 インチ以上の TFT 液晶を有し、1,920×1,080ドット以上の解像度、 かつ、1,677 万色以上の表示性能を有すること。
48 | 記録媒体は256GB以上のSSDを有すること。
49 | JIS 配列準拠の日本語キーボードを備えていること。また、ポインティングデバイスを備えていること。
50 | USB 2.0 同等以上のポートを2個以上有すること。
51 | 内蔵バッテリで2時間以上稼動できること。
52 | イーサネット LAN ポートのインタフェース(1000BASE-T)を有すること。
53 | 光学式の外付けのマウスを用意すること。
54 | ５-２ ソフトウェア要件
55 | Microsoft 社製 Windows 11 Pro 以上であること。 | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
56 | 認証機能のサポートについて IEEE802.1x 相当の機能を実装すること。
57 | コンピュータウィルスチェック機能を有すること。また、パターンファイルがウィルス管理サーバから自動的に 更新されること。
6．モノクロレーザプリンタ-
58 | 6-１ ハードウェア要件
59 | モノクロレーザープリンターを２台準備すること | [5 empty] | 提案書には提案するシステムの動作を保証するスペックなどを詳細に記載ください。 ※ ネットワーク機器・ハードウェア機器は別調達（既存ネットワーク導入保守業者）を想定している為、調達の参考にさせて頂きます。
60 | 連続印刷スピードは、A4判 40枚/分以上であること。
61 | ファーストプリント時間は、A4判サイズで6.0秒以下であること。
62 | 用紙補給、トナー交換、メンテナンスは前面操作にて可能なこと。
63 | 給紙容量はカセッ：500枚×１段、手差しトレイ：100枚であること
64 | インタフェースは、USB2.0High-Speed,100BASE-TX又は1000BASE-Tに対応できること。
7.ネットワーク
65 | 7-１ 要件
66 | 端末配置一覧に記載している端末配置計画に沿った有線環境を敷設すること。
67 | ネットワーク機器は、定期的なリブートが不要であること。
68 | セキュアなリモートメンテナンス環境を構築（提案）すること。
69 | イーサネットケーブルはCAT5e以上の規格を用いること。
電子カルテシステム
8.システム機能要件
70 | 8-１ 認証・権限
71 | 利用者IDの存在チェックができること。
72 | 利用者パスワードの照合チェックができること。
73 | 利用者パスワードの有効期限チェックができること。
74 | 利用者別、職種別等により、利用できる機能、参照、更新権限が設定可能であること。
75 | 8-２ 患者選択
76 | 8-２-1 受付患者一覧
77 | 日付、診療科、診察予約枠による、受付済み患者、予約あり未受付患者、診察済み患者の各一覧の表示ができること。
78 | 受付患者一覧の内容は受付番号、診察状態、患者ID、患者氏名、カナ氏名、性別、年齢、予約時間、受付時間、初診／再診、予約コメント有無、当日検査結果到着状態を表示できること。
79 | 一覧からの患者カルテ表示ができること。
80 | 患者ID番号直接入力による患者カルテ表示ができること。
81 | 予約のない受付済患者の一覧が表示できること。また、その一覧から診察医師の割り振りができること。
82 | 受付時刻、受付からの待ち時間の状態が確認可能であること。
83 | 8-２-２ 予約状況一覧
84 | 予約日、診療科または検査グループ、Dr診察枠名または検査予約枠名による患者一覧の表示ができること。
85 | 一覧の内容は診察状態、受付番号、患者ID、患者氏名、性別、年齢、予約日、予約時間、予約時コメントを有すること。
86 | 予約一覧の印刷ができること。
87 | 8-２-３ 患者検索
88 | 氏名、カナ氏名、性別、生年月日による患者検索および患者一覧の表示ができること。
89 | 一覧表示内容は患者ID、患者カナ氏名、患者氏名、性別、生年月日、電話番号、住所を有すること。入院患者の場合は、病棟・部屋も表示すること。
90 | 一覧印刷ができること。（画面のハードコピー印刷等でも可）
91 | 一覧からの患者カルテ表示ができること。
92 | 患者ID直接入力による患者カルテ表示ができること。
93 | 8-２-4 その他患者一覧
94 | 選択した医師が担当医として登録されている患者の一覧を表示できること。
95 | 一覧表示内容は患者ID、患者氏名、性別、生年月日を有すること。
96 | 一覧からの患者カルテ表示ができること。
97 | 患者ID直接入力による患者カルテ表示ができること。
98 | 8-２-5 患者情報登録／表示
99 | カルテの外来、診療科、適用保険を選択できること。
100 | 他の端末で当該患者のカルテが使用中の場合、端末ID,使用中の利用者／連絡先を表示できること。なお、その間に患者を選択して参照ができ、同時に入力が可能であること。（ただし、同項目の同時入力に関しては排他がかかってもよい）
101 | 患者に対するメッセージが存在する場合、その内容を表示して注意を促すことができること。（お知らせとして表示）
102 | 患者の重要情報が表示できること。
103 | 難聴・往診など患者の状態を識別するための機能を有する事
104 | マスタ設定により、任意の項目が追加でき、対象患者の抽出も出来る事
105 | 8-３ カルテ基本
106 | 8-３-１ 診療録
107 | SOAP表記によるカルテ入力・表示ができること。
108 | 過去に入力した情報を参照しながら記載できるように、参照情報とは別のウインドウや分割画面でのカルテ記載が可能であること。 ※ 既存システム（過去データ）の閲覧方法を具体的に提案すること。 ※ 次期（5年後）システム再構築時における閲覧方法においても具体的に提案すること
109 | 記載日、入外、診療科、病棟、保険の表示ができること。
110 | 記載日、診療科、保険の設定変更ができること。ただし、医師記録は診療科の変更は不可。
111 | 診療支援ツール（テンプレート、シェーマ、文書作成など）の起動、情報貼付、表示ができること。
112 | 各オーダツール（処方、検査など）の起動、情報貼付、表示ができること。
113 | コピー＆ペーストができること。
114 | シェーマの簡易ビューア表示ができること。
115 | テンプレート作成は紙の問診票の様に選択肢や数字入力欄、自由記入欄などを自由にレイアウトすることが可能であること。
116 | 代行入力およびそれを承認する機能があること。
117 | 過去のカルテを文言検索にて抽出する機能があること。
118 | カルテレイアウトがユーザーごとに登録できること。
119 | カルテレイアウトのユーザーが任意で容易に変更できること。
120 | 8-３-２ 指示歴
121 | 指示歴は版数管理が参照できること。
122 | 表示対象を条件により絞り込み一覧表示ができること。
123 | 表示文書毎に記載日、記載者（職制、氏名）、診療科、更新日、更新者の表示ができること。
124 | 最新版のみの表示、及び全版数の表示切り替えができること。
125 | 依頼オーダから実施内容の表示ができること。
126 | 記載内容の修正。修正のための修正ツール起動ができること。
127 | エディタへのコピーができること。
128 | 検査結果、リハビリ報告、看護記録など、結果の入力が完了したことが、通知される仕組みがあること。
129 | 8-３-3 患者情報
130 | 病名・プロブレムの表示・入力ができること。
131 | 患者基本情報（保険情報、入院歴などの詳細）の表示・入力ができること。
132 | 身体的情報（身長、体重、感染症など）の表示・入力ができること。
133 | アレルギー情報（薬剤アレルギー、食物アレルギーなど）の表示・入力ができること。
134 | 家族構成情報の表示・入力ができること。
135 | 紹介先、紹介元の表示・入力ができること。
136 | 感染症、アレルギーがある場合は、注意をうながすことができること。
137 | 特記事項等、特別伝えておく必要がある情報等を、入力・参照可能な項目を追加可能であること。（標準で備わっている場合は、この限りではない。）
138 | 身長・体重の管理が可能であること。
139 | 身長・体重は推移がグラフ表示ができること。
140 | 8-３-4 患者情報共有
141 | 患者に対するチーム医療推進のために、医療スタッフ間での情報共有が行えること。
142 | 患者からの訴え等を共有情報欄に記入することができること。さらに、医療スタッフが電子カルテ上でその患者を開くと、直ちにその内容が確認表示されること。
143 | 患者掲示板機能を有すること。
144 | 患者掲示板機能は入力がある場合、カルテ画面表示時に必ずポップアップ表示すること。
145 | 8-３-5 病名
146 | 登録済病名の表示ができること。
147 | 登録済病名の転帰入力ができること。
148 | 病名の新規登録に関し、以下の病名選択ができること。
149 | ・目次検索(ＩCＤ－１０分類などからの絞り込み)による病名選択
150 | ・診療科別の頻用病名リストからの病名選択
151 | ・医師別の頻用病名リストからの病名選択
152 | ・キーワード検索による病名選択
153 | 医師頻用病名の随時登録ができること。
154 | カルテに記載した病名での検索・患者一覧機能を有すること。
155 | 8-３-6 問診登録
156 | 診療記録として、問診情報の管理ができること。
157 | 問診は定型的なプロセスをパターン化し選択入力が可能であること。選択した文書の直接修正も可能とすること。
158 | 問診は定型機能は医師別、診療科別、看護用が登録可能なこと。
159 | 8-４ 参照機能
160 | 8-４-１ 検査結果参照
161 | 検査分の結果表示ができること。
162 | 上下限値超えの色分け表示ができること。
163 | 検査項目毎の時系列表示、グラフ表示ができること。
164 | 必要な検査結果をカルテへ貼り付けできること。
165 | 検査の進捗状況が確認できること。
166 | 検査結果検索用（糖尿病検査や肝機能検査など）のセット登録ができ、ワンクリックにて必要検査のみ表示できること。
167 | 8-４-２ シェーマ参照
168 | マウスのクリックでのビューア起動ができること。
169 | 拡大率の変更操作ができること。
170 | 8-４-３ 薬歴参照
171 | カレンダー形式で処方歴の参照ができること。 月別、年別、処方日別での参照が可能なこと。
172 | 医薬品の貼付文書の表示ができること。
173 | 薬剤画像の表示ができること。
174 | 8-5 処方・注射
175 | 8-５-１ 外来院外・外来院内・麻薬・持参薬
176 | 薬品選択（科別の頻用選択、薬品検索、薬効検索）ができること
177 | 用法選択（薬品に設定されている用法からの選択）ができること。
178 | コメント選択（マスタ選択、フリー入力）ができること。
179 | Ｄｏ処方の複写機能を有すること。
180 | 院内、院外、定期等の伝票選択ができること。
181 | 処方箋印刷ができること。
182 | 各種チェック（併用禁忌、配合禁忌、アレルギー、最大量（１回量、１日量）、常用量（１回量、１日量）、院外・院内限定、重複、割線）ができること。
183 | 小児患者の力価オーダーができること。
184 | 麻薬処方に関して麻薬施用者チェックができること。
185 | 定期処方に関して定期処方日チェックができること。
186 | 薬品検索時の選択ミス防止のため薬品名の3文字入力(キーボード入力）による薬品検索ができること。
187 | 複数RPの入力ができること。
188 | 麻薬・劇薬・毒薬の色指定ができること。
189 | 不均等投与の指示ができること。
190 | 調剤方式の指定ができること（一包化の有無）
191 | 医薬品情報が表示できること。
192 | 持参薬の報告ができること。
193 | 持参薬処方のオーダーができること。
194 | 持参薬の複写ができること。
195 | 持参薬の鑑定報告が可能であること。
196 | 8-５-２ 外来注射
197 | 薬品選択（科別の頻用選択、薬品検索、薬効検索）ができること。
198 | 用法選択（マスタ選択）ができること。
199 | コメント選択（マスタ選択、フリー入力）ができること。
200 | 手技・ルート選択（マスタ選択）ができること。
201 | 薬品検索時の選択ミス防止のため薬品名の3文字入力(キーボード入力）による薬品検索ができること。
202 | 各種チェック（併用禁忌、配合禁忌、アレルギー、最大量（１回量、１日量）、常用量（１回量、１日量）、院外・院内限定、重複）ができること。
203 | 複数RPの入力ができること。
204 | 麻薬施用者チェックができること。
205 | 点滴速度の指定ができること。
206 | カレンダ形式の画面にて、指示の作成、修正、複写、削除（今回のみ削除、以降削除）ができること。
207 | 8-６ 検査・細菌関連検査
208 | 8-６-１ 検体検査・緊急検査
209 | 検査セット、及び単項目による検査項目の指定ができること。
210 | 分野別項目表示からの検査項目指定ができること。
211 | 検査項目名検索ができること。
212 | 選択済項目のリスト表示ができること。
213 | 身長・体重の患者基本情報連動、及び項目に対する付帯情報入力機能を有すること。
214 | 同一日、同一検査項目重複チェックができること。
215 | 8-６-２ 細菌検査・抗酸菌検査
216 | 材料の指定ができること。
217 | 検査項目の指定ができること。
218 | 選択した材料より、指定可能な検査項目を絞り込み表示できること。
219 | 採取部位、目的菌、使用中薬剤、感受性希望薬剤の指定ができること。
220 | 同一日同一依頼検査項目重複チェックができること。
221 | 8-7 予約
222 | 予約枠（診療科、Dr）の指定による予約日時の指定ができること。
223 | 予約取得時に同一画面上で、該当患者の予約状況表示ができること。
224 | 予約枠に対する予約患者一覧の表示（日別）ができること。
225 | 3カ月後、6か月後等指定のカレンダー表示機能を有すること。
226 | 1日から月末までの、月単位カレンダーのような表示が可能であること。
227 | コメント入力（マスタ選択、フリー入力）ができること。
228 | 予約の重複チェックができること。
229 | １回の予約で取得する枠数、あるいは時間を変更できること。
230 | 自枠の表示ができること。
231 | ロック機能を有すること。
232 | 予約可能期間は、医療機関側で変更が可能であること。
233 | 8-8 放射線検査
234 | 検査分類、部位および、コメントの指定ができること。
235 | 8-9 生体検査
236 | 検査目的、項目、コメントの指定ができること。
237 | 検査セットによる項目の指定ができること。
238 | 検査の予約取得機能を有すること。
239 | 8-10 処置
240 | 手技の選択（診療科別のマスタ選択、名称検索）ができること。
241 | 薬剤、器材の検索選択機能を有すること。
242 | 指示者、指示時間、実施者の入力ができること。また、事後入力対応として実施時間の入力ができること。
243 | 処置日のカレンダ指定ができること。
244 | セット物品（薬品・器材）による指示ができること。
245 | コメント入力（マスタ選択、フリー入力）ができること。
246 | 8-11 指導
247 | 8-１1-1 指導料
248 | 指導料算定の依頼ができること。 指導料は医事会計システムと連携できること。
249 | 8-12 看護師記録等
250 | 8-１2-1 管理日誌
251 | 外来日誌ができること。
252 | 看護部管理日誌ができること。
253 | 8-１2-２ 注射3点チェック
254 | 患者、職員、薬剤の各バーコードを使用してチェックができること。
255 | 薬剤は点滴、注射、輸血に対して対応ができること。
256 | 外来患者に対して対応ができること。
257 | 8-13 診療支援
258 | 8-１3-1 セット（登録、展開）
259 | セット内容の登録ができること。
260 | 共通、診療科、Dr毎の既登録済セットのツリー表示ができること。その際、選択されたセットがプレビューできること。
261 | セット内容の一括展開・一部展開ができること。
262 | 基準日選択機能ができること。
263 | オーダーツールを連続起動できること。
264 | 8-１3-2 文書作成
265 | 共通、診療科、Dr毎に登録済の文書をツリーから選択ができること。その際、選択された文書がプレビューできること。
266 | 患者情報（氏名、年齢など）や利用者情報（医師名、診療科名など）を作成対象文書に自動記入できること。
267 | 作成した文書ファイルをカルテ情報として貼り付けができること。
268 | 文書印刷機能を有すること。
269 | 診断書、意見書、紹介状、各種手続き書類等の定型テンプレートを複数登録できること。
270 | 診断書、意見書、紹介状、各種手続き書類等の、定型テンプレートで作成した過去データからコピー＆ペースト等、容易に転記が可能であること。
271 | 診断書、意見書、紹介状、各種手続き書類等の、定型テンプレートには、前回入力した情報の編集が可能であること。
272 | 8-１3-3 シェーマ
273 | 共通、診療科、Dr毎に登録済のひな型画像をツリーから選択ができること。その際、選択されたシェーマがプレビューできること。
274 | スタンプ機能を有すること。
275 | コメント入力機能を有すること。
276 | シェーマ内に記述したコメントは、サムネイル画像状態でもコメントの判読ができること。
277 | カルテ貼り付け機能を有すること。
278 | 画像読み込み機能を有すること。
279 | Undo(取消し),Redo(やり直し)機能を有すること。
280 | 8-１3-4 テンプレート
281 | 共通、診療科、Dr毎に登録済のテンプレートをツリーから選択ができること。その際、選択されたテンプレートがプレビューできること。
282 | リストボックスまたはコンボボックスから択一選択ができること。
283 | フリー入力ができること。
284 | カルテ貼り付け機能を有すること。
285 | 8-１3-5 カルテ画面 画面レイアウト設定
286 | カルテ画面のレイアウトが自由に設定できること。 設定は利用者毎、モニタ解像度毎、外来・入院毎に対応可能なこと。
287 | 8-１3-6 メニュー設定
288 | オーダに使用する各種機能ツールの呼出しができること。さらに、利用者が頻繁に利用する機能を、利用者毎に利用端末に拘わらず、メニュー化し表示する機能を有すること。
289 | 8-１3-7 スキャナ機能
290 | 紙媒体の情報をスキャナで取り込み、電子カルテに貼付できること。
291 | 8-１3-8 辞書・単語登録
292 | 医学用辞書機能を搭載すること。
293 | 利用者別の単語登録機能を有すること。またどの端末（クライアント）を利用した場合でも一度登録した単語を利用できること。
294 | 8-14 各部門業務
295 | 8-１4-1 指示確認
296 | 伝票内容（オーダ指示内容）の表示ができること。
297 | 患者別依頼一覧の表示ができること。
298 | 患者ID指定での検索ができること。
299 | 指示の内容を確認しながら順次印刷／受付／実施ができること。
300 | 指示内容の修正（指示ツール起動）ができること。
301 | 実施入力（実施ツール起動)ができること。
302 | 8-15 チェック
303 | 薬品数量チェックができること。
304 | 薬品・行為回数チェックができること。
305 | 患者に対する禁忌投与チェックができること。
306 | 併用禁忌投与チェックができること。
307 | 同効薬剤チェックができること。
308 | 病名関連チェックができること。
309 | 感染症・アレルギーチェック（患者基本情報）ができること。
310 | 検査、処方から不足病名チェックができること。
311 | 8-16 訪問診察
312 | 訪問診察カルテ、オーダーを登録、管理することが可能であること。
313 | 訪問診察用端末はデータ持ち出し、ＶＰＮ等によるセキュアな通信による無線接続の 双方の提案が可能であること。
314 | 外部持ち出し可能なモバイル端末を使用して院内電子カルテ情報の参照、入力ができること。
315 | 8-17 地域連携
316 | 地域連携で必要な患者情報が電子カルテに登録できること。
317 | 診療情報提供書の作成ができること。
318 | 8-18 帳票作成機能
319 | 厚生労働省の定める指定様式の帳票作成ができること。また、改定時にはアップデートされること。年度途中でも改定があった場合は、それに対応すること。
320 | 病院独自様式によるの帳票作成ができること。 カスタマイズ対応が可能なこと。
321 | 8-19 カルテ開示
322 | 8-19-1 カルテ印刷
323 | 電子カルテシステムに保存された診療録やオーダー情報などすべての記録をPDFまたは紙に印刷できること。
324 | 看護支援機能で入力した看護計画や経過表の入力値、看護記録などをPDFまたは紙に印刷できること。
325 | 検査結果などの検査結果レポートをPDFまたは紙に印刷できること。
326 | カルテをPDFや紙に印刷する場合、レポートやカルテに記載された シェーマや画像データを表示、印刷できること。
327 | カルテをPDFや紙に印刷する場合には、患者を指定して印刷できること。
328 | 外来診療情報を一括して印刷ができること。
329 | カルテ出力の際は、修正履歴や削除履歴を表示および印刷できること。
330 | 8-19-２ 指示歴印刷
331 | カルテ歴に表示されている指示歴の控えを印刷できること。
332 | 指示歴の控え印刷前に、印刷イメージをプレビュー画面で確認できること。
333 | 印刷する際に、用紙の縦横切替えが可能なこと。
334 | 8-20 統計業務
335 | オーダー情報・患者数・入退院情報・診察情報などから集計を取れる機能を有し、データをCSV等にて抽出・保管する事が可能なこと。
336 | 帳票レアウトを変更する機能を有すること。